附件

2020年孝义市冬季集中供热期间各热源

分阶段运行水温、流量、压力指标表

| 热源厂名称 | 初寒期 |  | 严寒期 | 末寒期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼东 热源厂 | 最低温度 | 85℃ | 100℃ | 85℃ |
|  | 最低流量 | 800T/h | 1000T/h | 800T/h |
|  | 最低压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| 金岩 热源厂 | 最低温度 | 85℃ | 100℃ | 85℃ |
|  | 最低流量 | 3000T/h | 4500T/h | 3000T/h |
|  | 最低压力 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| 东义 热源厂 | 最低温度 | 85℃ | 100℃ | 85℃ |
|  | 最低流量 | 2000T/h | 2500T/h | 2000T/h |
|  | 最低压力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| 城东 热源厂 | 最低温度 | 85℃ | 100℃ | 85℃ |
|  | 最低流量 | 4500T/h | 5000T/h | 4500T/h |
|  | 最低压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| 矿区 各燃气热源 | 最低温度 | 65℃ | 75℃ | 65℃ |
|  | 最低流量 | 35T/h | 40T/h | 35T/h |
|  | 最低压力 | 0.35Mpa | 0.40Mpa | 0.35Mpa |

备注：城区热源蒸汽锅炉为二级换热，矿区热源蒸汽锅炉为一级换热。