附件4

孝义市大面积停电事件应急响应启动条件

| I级应急响应 | II级应急响应 | III级应急响应 |
| --- | --- | --- |
| 满足下列条件之一时，启动I级响应： （1）孝义市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电. （2）大面积停电事件超出县级人民政府处置能力。 （3）尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件 | 满足下列条件时，启动II级响应： 孝义市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电。 | 满足下列条件时，启动III级响应： 尚未达到I、II级条件，但对社会产生较大影响的其他停电事件。 |

注：上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包含本数。