附件

2023年孝义市冬季集中供热期间各热源

分阶段运行水温、流量、压力指标表

| 热源厂名称 | 初寒期 |  | 严寒期 | 末寒期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋能 热源厂 | 供水温度 | 80-90℃ | 110-120℃ | 80-90℃ |
|  | 流量 | 8000-10000T/h | 10000-12000T/h | 8000-10000T/h |
|  | 供水压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| 东义 热电厂 | 供水温度 | 80-90℃ | 90-100℃ | 80-90℃ |
|  | 流量 | 2000-2500T/h | 2500-3000T/h | 2000-2500T/h |
|  | 供水压力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| 金晖 热源厂 | 供水温度 |  | 60-65℃ | 60-65℃ |
|  | 流量 |  | 3000-4000T/h | 3000-4000T/h |
|  | 供水压力 |  | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| 矿区 各燃气热源 | 供水温度 | 60-70℃ | 70-80℃ | 60-70℃ |
|  | 流量 | 30-40T/h | 40-45T/h | 30-40T/h |
|  | 供水压力 | 0.35Mpa | 0.40Mpa | 0.35Mpa |

注：城区热源蒸汽锅炉为二级换热，矿区热源蒸汽锅炉为一级换热。